ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 12 -  Taborety higieniczne pod prysznic, 20szt.

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 20 sztuki |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Taborety higieniczne pod prysznic wykonane z odpornego, lekkiego aluminium wielostopniowa regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Wbudowane oparcie siedziska. |  |  |
|  | Taboret z wycietu w kształcie litery „U” |  |  |
|  | Antypoślizgowe gumowe nakładki na nogach. |  |  |
|  | Wielostopniowa regulacja wysokości, ułatwiająca odpływ wody, otwory w siedzisku. |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie 150kg. |  |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
|  | Okres gwarancji – min. 36m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
| Dodatkowe |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  |
|  | Świadectwo CE | TAK |  |

Uwagi :

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................