ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 9 - Parownica do mycia i dezynfekcji, 4szt.

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 4 sztuki |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Parownica do mycia i dezynfekcji, antybakteryjna na kołkach jezdnych. | TAK |  |
|  | Moc grzałki min. 2300W | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika min. 4l. | TAK |  |
|  | Przewód zasilający min. 7 m. | TAK |  |
|  | Ciśnienie pary min. 4 barów | TAK |  |
|  | Temp maks. 145ºC. | TAK |  |
|  | Napięcie 220 – 240 V. | TAK |  |
|  | Ciężar max. 10kg. | TAK |  |
|  | Regulacja ilości pary rękojeści, bezpieczna blokada, zawór. |  |  |
|  | Dodatkowe wymienne końcówki w zestawie: do podłóg, ścian, wózków szpitalnych, materacy, szczelin, fug, dysza punktowa, oraz dysza do mycia szyb i stolarki okiennej. | TAK |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
|  | Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zastępcze za czas naprawy powyżej 5 dni | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego | TAK, podać ilość lat |  |
| Dodatkowe |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby | TAK |  |

Uwagi :

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

.................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................